Главе МР «Ахтынский район»

Абдулкеримову О.М.
с. Ахты Ахтынского района

Прошу опубликовать на сайте МР «Ахтынский район» подраздел «Прокуратура» следующую статью:
«Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных учреждениях МР «Ахтынский район»»

Проведенной прокуратурой Ахтынского района проверка исполнения законодательства об обеспечении пожарной безопасности в МКОУ «Зрыхская средняя общеобразовательная школа» установлено, что здание МКОУ «Зрыхская СОШ» не оборудовано системой передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, что является нарушением ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Аналогичные нарушения выявлены и в ряде других образовательных учреждений. Для устранения указанных нарушений прокурором района в суд направлено 9 административных исковых заявлений.
Помощник прокурора района

юрист 2 класса                                                                                 Т.Г. Магомедов 
